[image: image1.png]


 
                 Mérőeszközök kereskedelme, kalibrálása, javítása 

      Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

        1163 Budapest, Cziráki  u. 32.                                      Mérlegek, súlyok kalibrálása, hitelesítése, kereskedelme, javítása      


EMB mérleg-család 

·  Egyszerű, kompakt mérleg, különösen könnyű

·  Egyszerű kezelés 2 nyomó gombbal

·  Kimérő funkcióval: nyomja meg a tára nyomógombot, a kijelző nullára ugrik /leegyszerűsíti a recept szerinti adagolást/

·  Elemes üzem, automatikus kikapcsolás 3 perc után

·  Hálózati adapter csatlakoztatása lehetséges

·  Biztonságos, csúszásmentes alj

·  Műanyag mérőfelület átmérője:

   A 82 mm

   B 105 mm

   C 150 mm

	Modell
	Méréshatár g
	Osztás g
	Mérőfelület

	EMB 100-3
	100
	0,001
	A

	EMB 200-3
	200
	0,001
	A

	EMB 200-2
	200
	0,01
	B

	EMB 600-2
	600
	0,01
	B

	EMB 1000-2
	1000
	0,01
	C

	EMB 2000-2
	2000
	0,01
	C

	EMB 500-1
	500
	0,1
	C

	EMB 1200-1
	1200
	0,1
	C

	EMB 3000-1
	3000
	0,1
	C

	EMB 6000-1
	6000
	0,1
	C

	EMB 2200-0
	2200
	1
	C

	EMB 5.2K1
	5200
	1
	C

	EMB 5.2K5
	5200
	5
	C


1163 Budapest, Cziráki utca 32.

Mérőeszközök
                                                                                     Mérlegek, súlyok


Telefon: 1/273-1006, Fax: 1/383-1985                                                         
 Telefon: 1/383-7705, Fax: 1/383-1985 

E-mail: info@precimer.hu  
                                                                           E-mail: labor@precimer.hu
www.precimer.hu


[image: image1.png]