Termék neve: Kromatográfiás oszlopok
Termék márkája: Knauer
Termék típusa: HPLC/ UHPLC oszlopok 
Termék weboldala:  http://www.knauer.net
Termék leírása: 
Több,  mint 11000 HPLC/UHPLC oszlop szerepel katalógusukban.

BlueOrchid UHPLC: sub-2 µm szemcseméret.

állófázisok: C18, C18A, C8, C4, Ph, CN, SAX, HILIC, PAL-HILIC, NH2, Si.
BluShell Core-shell: 2,6 µm, Széles pH tartomány

állófázisok: C18, C18A, HILIC
Bluespher: ID. 2mm, 2 µm szemcseméret. Metód transfer gyors HPLC felé.


állófázisok: C18, C18A, C18P, C18H, Ph, C8, Si.

High-throughput-screening, quality control, and metód fejlesztés

EurospherI: Másodgenerációs szilika, kitűnő mechanikai stabilitás.

7 különböző módosítás: C18, C8, C4, CN, Amino,  Diol,  Si

Vertex Plus oszlop: ID: 2-62 mm, L: 5-300 mm, Ps: 3, 5,10,15µm.

EurospherII: Ultratiszta, szférikus szilika. Helyettesíti a Kromasil 100 állófázist.

állófázisok: C18P, C18H, C18A, Ph, C8, C8AH, C4, NH2, CN, Diol, Si.
Eurosil Bioselect: Nagy biomolekulák elválasztására ajánlott : 10000 Da ≤  Mw ≤ 50000 Da.


állófázisok: C18, C18A, C4; Ps: 3, 5,10,15µm,  wide-pore (300 Å).
Eurokat: Élelmiszer analízis (cukrok, alkoholok, fermentációs folyamatok monitorozása, tejtermékek, tartósítószerek)
Polimer állófázis: keresztkötött , szulfonált divinilbenzol/sztirol kopolimer.

Állófázisok Kationcserés: H, Ca, Pb, Ag
Ioncserés, Ligandcserés, Méretkizárásos kromatográfia.

Eurocel királis kromatográfia: Ultratiszta szilika + derivatizált cellulóz poliszacharid.

Eurocel 01: 3,5-dimethylphenylcarbamate
Eurocel 02: benzoate
Eurocel 03: 4-methylbenzoate
Eurocel 04: phenylcarbamate
EGYÉB OSZLOPOK: 

Szilika alapú: 



Knauer Eurosil Pure: diol fázis protein SEC.



Kromasil 100

LiChrosorb, LiChrospher, Nucleosil, ProntiSIL, ProntoSIL Hypersorb ODS, 

ProntoSIL Spheribond: Spherisorb alternatív 

Superspher,

Polimer oszlopok: méretkizárásos kromatográfia.


Knauer EuroClean: molekulaméret alapján történő mintatisztítás.

PSS SUPREMA: vizes GPC : Gél permeációs (gel permeation) kromatográfia.

PSS SDV: Nyomás és pH stabil, makropórusos sztirol/divinilbenzol kopolimer szerves GPC-hez.
Ioncserés oszlopok:


PRP X-100/PRP X-110S: Polimer anioncserés oszlop.


PRP X-200: Polimer kationcserés oszlop.

